Приложение 10 к правилу производства работ в условиях повышенной опасности по нарядам-допускам

(обязательное)

Форма наряда-допуска для работы в электроустановках
Наряд для работ в электроустановках

(лицевая сторона наряда)

Предприятие _Центр энергетики и климатехники Западно-Казахстанский ДЭСД ОДС_

Подразделение____Группа энергетиков в районах, Бурлинский район, г.Аксай______

НАРЯД-ДОПУСК №_5_

Категория работ__ на сборных шинах РУ и распределительных щитах до 1000 В, а также на их присоединениях, по которым подается напряжение на сборные шины ___

Руководителю работ __Ахметов А.А._ допускающему___Казбеков К.К.__

Производителю работ __ Ахметов А.А.___ наблюдающему _Сериков С.С._

с членами бригады

поручается_ремонтные работы на РЩ АТС в здании АТС г.Аксай_

Работу начать: дата __20.07.2026г____ время___09:00__________________

Работу закончить: дата _20.07.2026г  _ время ___09:00__________________

Время аварийной готовности _____________________________________

Таблица 1

Регистрация целевого инструктажа

| Инструктаж провел |  | Инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Лицо, выдавшее наряд | __*** (подпись)__ __Идрисов И.И.___ (подпись, фамилия, инициалы) | Руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) | __*** (подпись)__ ___ Ахметов А.А._ _*** (подпись)__ _Сериков С.С._ (подпись, фамилия, инициалы) |
| Допускающий | __*** (подпись)__ __ Казбеков К.К.__ (подпись, фамилия, инициалы) | Руководитель работ Члены бригады Производитель работ (наблюдающий) | __ Ахметов А.А.___ ___ Сериков С.С.___ |
| Ответственный руководитель работ производитель работ (наблюдающий) | ___ Ахметов А.А.__ ___ Сериков С.С.__ __________________ | Производитель работ Члены бригады | _________________ _________________ _________________ |

Таблица 2

Меры по подготовке рабочих мест

| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления | Что должно быть отключено и где заземлено |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| РЩ АТС (в здании АТС г.Аксай) | РЩ АТС |

Отдельные указания ____перед началом работ проверить индикатором напряжения наличие постороннего напряжения, применять спецодежду, спецобувь, СИЗ от поражения электрическим током, исправные и испытанные инструменты и приспособления, остановить работы в случае обнаружения неисправностей, наличия постороннего напряжения____

Наряд выдал: дата __20.07.2026г____ время ____09:00______________

Подпись __**** (подпись выдающего)__Фамилия, инициалы _ Идрисов И.И._

Наряд продлил по: дата __________________ время _________________________

Подпись _______________ Фамилия, инициалы _____________________________

Дата _____________ время ____________________

Таблица 3

Согласие на допуск

| Согласие на допуск выдал (должность, фамилия, или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего согласие на допуск |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Инженер по обслуживанию ЭПУ Ахметов А.А. **** (подпись) | 20.07.2026г, 09:00 | **** (подпись) Казбеков К.К. |

(оборотная сторона наряда)

Рабочие места подготовлены, под напряжением остались

_____________________________-__________________________________

_______________________________________________________________

Допускающий _**** (подпись Казбекова К.К.)_ (подпись)

Руководитель (производитель работ или наблюдающий) ________ (подпись)

Таблица 4

Ежедневный допуск к работе и окончание

| Бригада проинструктирована и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование рабочего места | Дата, время | Подписи |  |  | Дата, время | Подпись руководителя (производителя) работ (наблюдающего) |
|  |  | Допуска- ющего | Руководителя (производителя) работ (наблюдающего) | Членов бригады |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| АТС г.Аксай | 20.07.2026, 09:00 | _**** (подпись Казбекова К.К.) | __*** (подпись__ Ахметова А.А.) *** (подпись__ _Серикова С.С.) |  | 20.07.2026г, 17:00 (ставить после завершения работ) | __*** (подпись__ Ахметова А.А.) *** (подпись__ _Серикова С.С.) |

Таблица 5

Изменения в составе бригады

| Введен в бригаду (фамилия, инициалы, группа) | Выведен из бригады (фамилия, инициалы, группа) | Дата, время | Согласовал (подпись) | Инструктаж по технике безопасности получил (подпись члена бригады) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому) _ ведущему инженеру по обслуживанию ЭПУ Казбекову К.К._____________________________________________________

(должность) (фамилия)

Дата _____20.07.2026г______ время ______17:00_________________

Производитель работ Руководитель работ

или наблюдающий _____*** (подпись Ахметова А.А.), *** (подпись Серикова С.С.)_

(подпись) (подпись)