Приложение 3 к правилу производства работ в условиях повышенной опасности по нарядам-допускам (обязательное)

Форма наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности

Организация, участок, цех __ Линейно-кабельный цех ЦТО МС Западно-Казахстанского ДЭСД ОДС, Участок обслуживания волоконно-оптических линий связи_(ВОЛС)_

Наряд-допуск № _60___ на выполнение работ повышенной опасности

1. Производитель работ _Ахметов Ахмет Ахметович, электромеханик ЛССиАУ ЛКЦ ЦТО МС____________________________________________________
                         (Ф.И.О. (при его наличии), организация, участок, цех, должность) 
2. Допускается к выполнению_по г.Уральск, ул.Желтоксан 20-70,_работ на высоте по воздушной столбовой линии связи, монтаж ВОЛС по опорам связи с привлечением АГП, расчистка трассы от ветвей и кустарника, ввод кабелей в жилые частные дома, пр.Евразия, дом 10, 12 монтаж распределительной сети в многоквартирном доме в подъезде, по фасаду, в подвале, на чердаках, ввод кабелей и проводов в помещения, с измерительными приборами, ручным инструментом, электроинструментом, на лестницах и стремянках ______________________________
        (Место работы, наименование оборудования, краткое содержание объема работ) 
3. Допускающий (ие) к работе___Сериков Серик Серикович, ведущий инженер ЛССиАУ УО ВОЛС ЛКЦ ЦТО МС_______________________________________________________
                                                                  (Ф.И.О. (при его наличии), должность) 
4. Ответственный руководитель_ Сериков Серик Серикович, ведущий инженер ЛССиАУ УО ВОЛС ЛКЦ ЦТО МС________________________________________________________

(Ф.И.О. (при его наличии),, должность)

5. Мероприятия для обеспечения безопасности работ: 
5.1. Остановить____________________-___________________________________________
                                                       (место остановки, положение) 
5.2. Отключить____________________-____________________________________________
                                                      (рубильник, задвижку, магистраль и т.д.) 
5.3. Установить____________________-___________________________________________
                                        (тупики, заглушки, сигнальные лампы и т.д.) 
5.4. Взять пробу для анализа воздушной среды_____________-______________________
                                                     (указать места и результат анализа, группу загазованности)

| № | № подземного смотрового устройства | Время проведения замеров | Результаты замеров |
| --- | --- | --- | --- |

5.5. Оградить____ __________ производителю работ оградить  зону работ спецтехники АГП сигнальными конусами______
                                                                (зону работ, вывесить плакаты) 
5.6. Предусмотреть меры безопасности при работе на высоте и в колодцах __использовать предохранительный пояс при проведении работ на высоте, использовать исправную и испытанную лестницу, инструменты и приспособления __
                                                     (леса, предохранительные пояса, веревки и т.д.) 
5.7. Предупредить_________________-__________________________________
                                          (машинистов соседних кранов и кранов смежных пролетов с подписью в вахтенном журнале) 
5.8. Предусмотреть меры безопасности у железнодорожных путей______-___
                                                             (установить знаки, плакаты, ограждения, тупики и др.)
 5.9. Указать маршруты к месту работы__г.Уральск, ул.Желтоксан 20-70, пр.Евразия, дом 10,12_
                                                                         (при необходимости приложить схему) 
5.10. Дополнительные мероприятия_производителю работ и членам бригады провести визуальный осмотр инструментов и приспособлений перед началом работ, использовать спецодежду, спецобувь и СИЗ во время работ, проведение целевого инструктажа согласно Инструкции по безопасности и охране труда при работе на высоте №3, Инструкции по безопасности и охране труда при прокладке кабеля по стенам зданий и при вводе кабеля внутрь помещений №4, Инструкции по безопасности и охране труда при работе на распределительном шкафу №5, Инструкции по безопасности и охране труда при работах на волоконно-оптическом кабеле № 6, Инструкции по безопасности и охране труда при работе на автовышке №10, Инструкции по безопасности и охране труда при работе с ручным инструментом №12, Инструкции по безопасности и охране труда при работе с электроинструментом №13, Инструкции по безопасности и охране труда при работе на лестницах и стремянках №18, Инструкции по безопасности и охране труда при подрезке крон деревьев, растущих вдоль линий связи №19, Инструкции по безопасности и охране труда при работе в люльке гидроподъемника №20, Инструкции по безопасности и охране труда при выполнении погрузочно-разгрузочных работ №23, Инструкции по безопасности и охране труда при установке и замене опор и пристав №26, Инструкции по безопасности и охране труда при подвеске проводов и кабелей связи№28, Инструкции по безопасности и охране труда по выполнению работ в помещении ввода кабелей (кабельной шахте) №31

Инструкции по безопасности и охране труда при выполнении работ на чердаках №32

Инструкции по безопасности и охране при работе на опорах воздушных линий связи №34

Инструкции по безопасности и охране труда по демонтажу воздушных линий связи №36

Сборника инструкций по безопасности и охране труда по видам работ в подразделениях филиалов  АО «Казахтелеком» СТ АО 80429 – 1/029 –2024, Инструкции по безопасности и охране труда для кабельщика-спайщика №1, Инструкции по безопасности и охране труда для электромонтера линейных сооружений и абонентских устройств №2, Инструкция по безопасности и охране труда для электромонтеров, электромехаников и инженеров, выполняющих работы с измерительными приборами №4 Сборника инструкций по безопасности и охране труда по профессиям  подразделений филиалов АО «Казахтелеком», выдача производителю работ технологической карты организации труда «(название технологической карты)», остановить работу при появлении неисправностей, аварийной ситуации и ухудшении погодных условий.  _

6.Наряд-допуск выдал__Начальник ЛКЦ ЦТО МС Идрисов Идрис Идрисович, **** (подпись), 20.07.2026г ______________________________________________________
                                              (Ф.И.О. (при его наличии), должность, подпись, дата) 
7.Мероприятия выполнил(и)__5.5, 5.6, 5.9, 5.10, Сериков Серик Серикович, ведущий инженер ЛССиАУ УОВОЛС ЛКЦ ЦТО МС, **** (подпись) ___________________
                               (Номер мероприятия; Ф.И.О. (при его наличии), должность, подпись) 
8.Согласовано:_____________________________________________________ 
                                (начальник смены (участка), Ф.И.О. (при его наличии), подпись) 
8.1._____________________________________________________________
                                       (должность, Ф.И.О. (при его наличии), подпись) 
9. Мероприятия выполнены, безопасность работ обеспечена, производителя работ с условиями труда ознакомил и проинструктировал, допуск разрешаю - допускающий к работе__ Сериков Серик Серикович, ведущий инженер ЛССиАУ УОКК ЛКЦ ЦТО МС, **** (подпись), 20.07.2026г ___________________________________________________
                                                      (должность, Ф.И.О. (при его наличии), подпись, дата) 
10. С условиями работы ознакомлен и проинструктирован, подготовку проверил, рабочее место принял - производитель работ __ Ахметов Ахмет Ахметович, кабельщик-спайщик 7 разряда ЛКЦ ЦТО МС, **** (подпись), 20.07.2026г, 09:00 __
                                           (должность, Ф.И.О. (при его наличии), подпись, дата, время)
11. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

| № п.п. | Дата и время проведения работ | Ф.И.О. (при его наличии), членов бригады | Профессия | С условиями работы ознакомлен, инструктаж получил (подпись) | Инструктаж провел (допускающий Ф.И.О. (при его наличии),, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.07.2026г 09:00-17:00 | Исаев Иса Исаевич | Кабельщик-спайщик 6р | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 2 | 20.07.2026г 09:00-17:00 | Мусаев Муса Мусаевич | Электромонтер ЛСЭ | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 3 | 20.07.2026г 09:00-17:00 | Казбеков Казбек Казбекович | Электромонтер ЛСЭ | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 4 | 20.07.2026г 09:00-17:00 | Ахметов Ахмет Ахметович | Кабельщик-спайщик 7р | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 5 | 20.07.2026г 09:00-17:00 | Дастанов Дастан Дастанович | Водитель спецтехники АГП | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 1 | 21.07.2026г 09:00-17:00 | Исаев Иса Исаевич | кабельщик-спайщик 6р | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 2 | 21.07.2026г 09:00-17:00 | Мусаев Муса Мусаевич | Электромонтер ЛСЭ | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 3 | 21.07.2026г 09:00-17:00 | Казбеков Казбек Казбекович | Электромонтер ЛСЭ | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 4 | 21.07.2026г 09:00-17:00 | Ахметов Ахмет Ахметович | Кабельщик-спайщик 7р | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 1 | 22.07.2026г 09:00-17:00 | Исаев Иса Исаевич | кабельщик-спайщик 6р | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 2 | 22.07.2026г 09:00-17:00 | Мусаев Муса Мусаевич | Электромонтер ЛСЭ | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 3 | 22.07.2026г 09:00-17:00 | Казбеков Казбек Казбекович | Электромонтер ЛСЭ | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 4 | 22.07.2026г 09:00-17:00 | Ахметов Ахмет Ахметович | Кабельщик-спайщик 7р | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 1 | 23.07.2026г 09:00-17:00 | Исаев Иса Исаевич | кабельщик-спайщик 6р | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 2 | 23.07.2026г 09:00-17:00 | Мусаев Муса Мусаевич | Электромонтер ЛСЭ | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 3 | 23.07.2026г 09:00-17:00 | Казбеков Казбек Казбекович | Электромонтер ЛСЭ | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 4 | 23.07.2026г 09:00-17:00 | Ахметов Ахмет Ахметович | Кабельщик-спайщик 7р | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 1 | 24.07.2026г 09:00-17:00 | Исаев Иса Исаевич | кабельщик-спайщик 6р | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 2 | 24.07.2026г 09:00-17:00 | Мусаев Муса Мусаевич | Электромонтер ЛСЭ | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 3 | 24.07.2026г 09:00-17:00 | Казбеков Казбек Казбекович | Электромонтер ЛСЭ | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |
| 4 | 24.07.2026г 09:00-17:00 | Ахметов Ахмет Ахметович | Кабельщик-спайщик 7р | *** (подпись работника) | Сериков Серик Серикович, *** (подпись) |

Бригада(ы) в количестве __5____ человек проинструктировал, к работе приступил _______20.07.2026г, 09:00______________________________
                                                          (дата, время) 
Производитель работ___ Ахметов Ахмет Ахметович, **** (подпись)____
                                                           (Ф.И.О. (при его наличии), подпись)
12. Продление наряда-допуска

| Дата, время | Условия не изменились, смену сдал – производитель работ |  | Численный состав заступающей бригады | С условиями работ ознакомлен, смену принял – производитель работ |  | Допуск разрешаю – допускающий к работе в смене |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. (при его наличии) | Подпись |  | Ф.И.О. (при его наличии) | Подпись | Ф.И.О. (при его наличии) | Подпись |
| 21.07.2026г 09:00-17:00 | Ахметов Ахмет Ахметович | *** (подпись) | 4 | Ахметов Ахмет Ахметович | *** (подпись) | Сериков Серик Серикович | *** (подпись) |
| 22.07.2026г 09:00-17:00 | Ахметов Ахмет Ахметович | *** (подпись) | 4 | Ахметов Ахмет Ахметович | *** (подпись) | Сериков Серик Серикович | *** (подпись) |
| 23.07.2026г 09:00-17:00 | Ахметов Ахмет Ахметович | *** (подпись) | 4 | Ахметов Ахмет Ахметович | *** (подпись) | Сериков Серик Серикович | *** (подпись) |
| 24.07.2026г 09:00-17:00 | Ахметов Ахмет Ахметович | *** (подпись) | 4 | Ахметов Ахмет Ахметович | *** (подпись) | Сериков Серик Серикович | *** (подпись) |

13. Работа окончена (17-00, 24.07.2026г) рабочее место убрано, персонал с места производства работ выведен.

Наряд-допуск сдал__ Ахметов Ахмет Ахметович, кабельщик-спайщик 7 разряда ЛКЦ ЦТО МС, **** (подпись)__
                               (должность, Ф.И.О. (при его наличии), подпись производителя работ)

Рабочее место, наряд-допуск принял__ Сериков Серик Серикович, ведущий инженер ЛССиАУ УОКК ЛКЦ ЦТО МС, **** (подпись)__
                          (должность, Ф.И.О. (при его наличии), подпись, допускающего к работе)